## HPLC鉴别

采用含量测定项下的图谱，以供试品溶液1第一针样品（图谱号：ID167，保留时间：ID168min）与对照品溶液1第一针对照（图谱号：ID169，保留时间：ID170min）的保留时间进行比较，两者保留时间的差值为：ID171min（应在±0.5min范围内）。

**标准规定：**在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

|  |
| --- |
| 结论： □符合规定 □不符合规定 |

检验人/日期：ID172 复核人/日期：ID173

批号：ID174