## 原始需求
序号 | 类别 | 需求名 | 特性 | 描述 | 强调权限 | 强调用户体验 | 优先级 | 规划建议 | 备注
| 功能 | 权限管理 | 鉴权 | 支持指纹录入 | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持用户ID录入 | 是 |  | 3-最好有 | 待定
|  |  |  | 支持用户手工签名、身份等信息录入 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持用户指纹登录 | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持用户ID登录 | 是 |  | 3-最好有 | 待定
|  |  |  | 支持通过指纹，关联该用户身份信息 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持通过用户ID，关联该用户身份信息 |  |  | 3-最好有 | 待定
|  |  | 权限管理 | 群组创建和维护（群组名&属性、群组权限） | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 群组成员管理（增加/删除） | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 二级群组或群组下级属性权限管理 |  |  | 3-最好有 | 待定
|  |  |  | 自带群组A权限： | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 自带群组B权限： | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 自带群组C权限： | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 自带群组D权限： | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 自带群组E权限： | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 自带群组F权限： | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
| 功能 | 流程定制 | 审批流程定制 |  |  |  | 4-不做 | 暂不接纳
| 功能 | 环境管理 | 设备管理 | 支持设备整体浏览 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持通过整体浏览页，查看某个设备信息 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持扫码查看某个设备信息 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持为设备建立档案 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持修改设备档案 | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持设备删除 | 是 |  | 1-小规模销售 | 1.0版本 | 默认仅给超级用户开放
|  |  | 试剂管理 | 支持试剂档案的增删查改 |  |  | 4-不做 | 暂不接纳
|  |  | 耗材管理 | 支持耗材档案的增删查改 |  |  | 4-不做 | 暂不接纳
|  |  | 对照品管理 | 支持对照品档案的增删查改 |  |  | 4-不做 | 暂不接纳
| 功能 | 请验 | ？
|  |  | 批次信息登记 | 支持批次信息录入 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持批次信息删除 |  |  | 4-不做 | 暂不接纳
|  |  |  | 支持批次信息修改 |  |  | 4-不做 | 暂不接纳
| 功能 | 取样 | ？
| 功能 | 原始记录生成 | 按客户需求定义原始记录格式 | 在实验活动层面（比如在有关物质方法B）定制原始记录结构 | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  | 支持原始记录浏览 | 支持在多个层次浏览原始记录（批次、实验大类（如检查）、实验活动（如有关物质B）） | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  | 支持查看原始记录的修改历史 | 什么数据、在什么时候、由谁、从什么修改为什么？ | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  | 手工录入数据： 用户浏览原始记录的同时，可以手工录入，或修改手工录入的数据 | 1、自动列出药品批次，让用户选择 2、自动列出检验方法，让用户选择 3、随原始记录模板，提供手工输入控件。针对常见可枚举的实验结果，做多/单选框，让用户选择 4、实验人员确认、复核人员确认之后，完成提取 | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5 | 1、实验人员确认、审核人员确认2个环节需要指纹确认
|  |  |  | 提供保存草稿功能 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持手工录入数据的修改 | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5 | 注意：浏览界面不能修改自动录入的数据
|  |  | 自动录入数据 | 1、自动列出药品批次，让用户选择 2、对设备扫码，自动把设备支持的检验方法列出，让用户选择； 3、自动进入结果取样的拍摄状态，自动把拍摄内容显示给用户 5、百毫秒级完成推理识别，自动显示识别结果 6、实验人员确认、复核人员确认之后，完成提取 7、自动提取的数据，自动导入原始记录 | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5 | 1、药品批次+检验方法，为数据提取算法、导入原始记录的位置提供输入
|  |  |  | 支持手工矫正自动识别的数据，矫正过程信息会自动记录下来 | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5 | 自动记录矫正过程信息，使过程可追溯
|  |  | 支持原始数据修改 | 1、选择药品批次、实验方法后，自动列出相关信息（实验名、实验数据、实验员、审核员、设备、采集方法、原始数据图片链接） 2、手工修改实验数据 3、点击“申请修改”后，走入审批环节 | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5
| 功能 | 报告生成 | 根据客户需求，定制报告格式 |  | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  | 自动导入数据到报告 | 自动从原始记录导入结果，生成报告 | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  | 支持手工录入，完成完整报告的生成 |  | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5
| 功能 | 审批 | 现场审批 | 1、有权限人员通过指纹触摸即可完成审批。 2、如果无权限人员触摸指纹，则提示哪些人由审批权 | 是 | 是 | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  | 批量审批 | 根据用户标识（指纹或ID）自动汇总该用户需要审批的变更、原始记录或报告，支持逐个审批、支持批量审批 | 是 | 是 | 1-小规模销售 | 1.0版本
|  |  | 支持审批进度查看 | 可以查看到某个审批申请当前处于哪个环节，以及历史审批情况（审批人、审批意见、审批时间） |  |  | 1-小规模销售 | 1.0版本
| 功能 | 数据完整性，可追溯性 | 实验原始数据不可修改 | 质检结果的原始图片不可修改 | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  | 数据生成过程自动生成电子签名信息 | 对手工录入、自动录入的数据，均记录录入人员、复核人员、录入时间、复核时间 | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  | 数据修改记录 | 已经生效的数据（包括手工录入、自动录入）如果发生修改，均保留修改记录 | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  | 变更过程完整记录 |  | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  | 审批过程完整记录 |  | 是 |  | 0-小规模试用 | 0.5
| 扩展 | 插件式架构 | 各模块可独立加载，呈现给客户 | 一层模块根据配置加载（用户权限管理、设备管理、批次管理、原始记录生成、报告生成、审批） | 是 |  | 2-大规模销售 | 2.0版本
|  |  |  | 原始记录由多种检查活动构成，具体加载哪些检测活动的原始记录，可通过配置明确 | 是 |  | 2-大规模销售 | 2.0版本
| 可靠性 | 准确率 | 自动识别准确率不低于99.9% | 通过OCR技术深入记录、识别异常预警，保证正确率不低于99.999%，原型阶段做到3个9 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  | 环境异常 | 网络中断 | 网络中断修复后，能在xx分钟完成恢复 |  |  | 1-小规模销售 | 1.0版本
|  |  | 手机异常 | 手机异常后能快速恢复/或更换手机继续处理 |  |  | 1-小规模销售 | 1.0版本
|  |  | 服务器异常 | 服务器异常后能在xx分钟完成恢复 |  |  | 1-小规模销售 | 1.0版本
|  | 服务器可靠性 | 服务器可靠性不低于99.999% | 前期依托公有云、或者私有云高可靠设备达成，后期可以考虑通过分布式计算提供的scale-out来达成能力 |  |  | 1-小规模销售 | 1.0版本
|  | 存储可靠性 | 数据持久度可靠性不低于99.99999% | 依托公有云、或者私有云高可靠设备达成，必要时搭配备份手段 |  |  | 1-小规模销售 | 1.0版本
| 部署 | 支持多种部署方式 | 前端支持多种部署方式 | 支持移动部署（android平台） |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持PC部署（windows平台） |  |  | 3-最好有 | 待定
|  |  | 服务器端支持多种部署方式 | 支持公有云部署 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  |  | 支持客户私有云部署 |  |  | 1-小规模销售 | 1.0版本
| 维护 | 远程维护 | 识别错误的图片自动上传 |  |  |  | 1-小规模销售 | 1.0版本
|  |  | 远程问题定位信息收集 |  |  |  | 1-小规模销售 | 1.0版本
|  |  | 远程问题定位 |  |  |  | 2-大规模销售 | 2.0版本
|  |  | 远程升级 |  |  |  | 2-大规模销售 | 2.0版本
|  |  | 远程客户咨询 |  |  |  | 1-小规模销售 | 1.0版本
| 体验 | 结合用户场景做设计，减少体验导致的问题 | 及时反馈 | 用户等待只要超过x秒，均会有响应反馈，帮助客户建立耐心 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
|  |  | 操作提示 | 用户操作时有提示，减少误操作；错误操作有反馈 |  |  | 0-小规模试用 | 0.5
| 扩展 | 低成本快速定制能力 | 快速配置原始记录工具 | 快速配置原始记录工具 | 是 | 是 | 2-大规模销售 | 2.0版本
|  |  | 快速定制报告 | 快速配置报告工具 |  |  | 2-大规模销售 | 2.0版本
|  |  | 快速训练数据源 | 快速打标签工具 | 是 | 是 | 2-大规模销售 | 2.0版本
|  | 规模化训练能力 | 分布式计算能力 |  |  |  | 2-大规模销售 | 2.0版本
|  |  | 分布式存储能力 |  |  |  | 2-大规模销售 | 2.0版本
| 经营 | 在线购买 | 支持客户试用license |  |  |  | 2-大规模销售 | 2.0版本
|  |  | 支持客户正式license |  |  |  | 2-大规模销售 | 2.0版本
|  | 客户自助部署 | 自助训练 |  |  |  | 2-大规模销售 | 2.0版本
|  |  | 自助部署数据源识别、原始记录、报告插件 | 自助部署原始记录和自动识别插件 |  |  | 2-大规模销售 | 2.0版本
成本

## 定制清单
数据源
原始记录

## Sheet2
开发语言
开源选型